## Reporte Incidencias
Reporte de Incidencias
| Sucursal | No. Surcural y Nombre de Sucursal
| Fecha | -------------------------
| Turno | ------------------------- |  |  | Folio | 001-SNIS
| Gerente/subgerente | -------------------------
| Contacto mtto. mantenimiento@blackcoffeegallery.com.mx |  |  |  | PRIORIDAD |  |  | ESTATUS
| CONCEPTO |  | HORA | OBSERVACIONES | P | U | C | A | T
[5 empty] | P-->Programable |  |  | A--> | Aplazado
[5 empty] | U-->Urgente |  |  | T--> | Terminado
C-->Crítico
Firma de encargado sucursal
| " Recibo el material, producto o servicio |  |  | Firma de técnico
que ampara esta requisicion"
NOTA: CAMBIAR LOS CONCEPTOS MARCADOS EN ROJO POR EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA INCIDENCIA.
2. LA FILA QUE DICE: A (APLAZADO) Y T (TERMINADO) SE LLENARAN CUANDO SE DEN LAS REQUISICIONES PARA LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BLACK COFFEE GALLERY.
ES IMPORTANTE ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES CUAL ES EL MOTIVO DEL APLAZAMIENTO DEL TRABAJO TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

## NOTAS
CONCEPTO | OBSERVACIONES | PRIORIDADES |  |  | CODIFICACIÓN
|  | P | U | C
Instalación Sanitaria | Limpieza de trampas de grasa, cambio de empaques y tarjas |  |  |  | Número de sucursal | Folio | Sucursal
| Fugas de agua, derrame en drenaje |  |  |  | 1 | 001-GALE | GALERIAS
Instalación Hidráulica | Fugas de agua, cambio de monomandos, tarjas,wc. |  |  |  | 2 | 001-SNIS | SAN ISIDRO
| Falta de presión y fugas de agua |  |  |  | 3 | 001-CHAP | CHAPULTEPEC
Instalación Pluvial | Goteras en techos. |  |  |  | 4 | 001-SNPA | SAN PAOLO
| Filtración de agua en muros. |  |  |  | 5 | 001-OAXA | OAXACA
Instalación Eléctrica | Sustitución-Focos fundidos, contactos y apagadores, apagones |  |  |  | 6 | 001-STAANA | SANTA ANITA
| Alta temperatura de pastillas, humedad en contactos |  |  |  | 7 | 001-ANDA | ANDARES
Instalaciones de Aire Acondicionado | Mantenimiento Correctivo, Preventivo, de equipos. |  |  |  | 8 | 001-AJIJ | AJIJIC
Instalaciones Contra Incendios(extinguidores) | Revisión de equipos y llenado de los mismos |  |  |  | 9 | 001-MAAC | MANUEL ACUÑA
Aluminio y Vidros | Mantenimiento Correctivo, Preventivo, Sustitución de vidrios y manguetería |  |  |  | 10 | 001-PATR | PATRIA
Tapicería y mobiliario | Limpieza de muebles y reparación de muebles |  |  |  | 11 | 001-STAMAGO | SANTA MAGO
Impermiabilización | Reparación de goteras |  |  |  | 12 | 001-TEPE | TEPEYAC
Acabados en Muros | Mantenimiento Correctivo, Preventivo.Resanes, acabado en pinturas, etc…. |  |  |  | 13 | 001-SNPA | SAN PANCHO
Acabados en Pisos | Mantenimiento Correctivo, Preventivo-Repocisión de piezas y/ ajuste de piezas sueltas |  |  |  | 14 | 001-CIUDA | CUIDADELA
Máquinas frías | Mantenimiento Correctivo, Preventivo-Mesa de trabajo, Refrigerador, Máquina de Hielos, Hielera, Vitrina de postres |  |  |  | 15 | 001-SNIG | SAN IGNACIO
Máquinas Calientes | Mantenimiento Correctivo, Preventivo-Molino, Percoladora, Máquina de Espresso, Licuadora |  |  |  |  | Folio-Nombre de Sucursal
Fumigación | Mantenimiento Correctivo, Preventivo, Suministro de productos, reposición de equipo |  |  |  | Esta codificación nos sirve para darle un seguimiento a los reportes. Se imprimirán y archivaran electrónicamente con el número de codificación de que se indica en este apartardo.

## Ejemplo de Reporte Incidencias
Reporte de Incidencias
| Sucursal | No. Surcural y Nombre de Sucursal
| Fecha | -------------------------
| Turno | ------------------------- |  |  | Folio | 001-SNIS
| Gerente/subgerente | -------------------------
| Contacto mtto. mantenimiento@blackcoffeegallery.com.mx |  |  |  | PRIORIDAD |  |  | ESTATUS
| CONCEPTO |  | HORA | OBSERVACIONES | P | U | C | A | T
| Instalación Sanitaria |  |  | Se solicita la reparación de una fugas de agua en el muro del baño de hombres. |  |  | x
| Instalación Sanitaria |  |  | Se realizó la inspección de la reparación de una fugas de agua en el muro del baño de hombres. Quedó pendiente el enjarre del muro.
| Instalación Sanitaria |  |  | Se realizó la reparación de fuga de agua en el muro incluyendo enjarres.
[5 empty] | P-->Programable |  |  | A--> | Aplazado
[5 empty] | U-->Urgente |  |  | T--> | Terminado
C-->Crítico
Firma de encargado sucursal
| " Recibo el material, producto o servicio |  |  | Firma de técnico
que ampara esta requisicion"
NOTA: CAMBIAR LOS CONCEPTOS MARCADOS EN ROJO POR EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA INCIDENCIA.
2. LA FILA QUE DICE: A (APLAZADO) Y T (TERMINADO) SE LLENARAN CUANDO SE DEN LAS REQUISICIONES PARA LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BLACK COFFEE GALLERY.
ES IMPORTANTE ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES CUAL ES EL MOTIVO DEL APLAZAMIENTO DEL TRABAJO TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

## Bitacora de mtto.
Bitacora de mantenimiento y calibración
Sucursal | _______________________
Quincena | _______________________
Gerente / subgerente | _______________________ |  | Folio | _____________
Limpieza y calibración
Semana | Equipos
| Percoladora | Máquina de espresso | Molino y compactador (espresso) | Molino (grindmaster)
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Observaciones
Firma